采购需求

- 取水速度：1.5-2L/min；

- ★纯水指标：脱盐率高达95-99%，超纯水：18.25MΩ·cm@25℃；

- 使用范围：适用于高灵敏度ICP/MS、PCR、PPT级分析、分子生物学、生命科学、疾控中心等标准实验室及各种高端精密仪器用水；

- 储水罐：≥15L。